АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № _____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78»

Наименование муниципального образования

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ № 78»

- Адрес объекта г. Северск ул. Чапаева, 22

- Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4657 кв.м

- часть здания	этажей (или на	этаже),	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17000 кв.м

- Год постройки здания 1960 , последнего капитального ремонта 2011

- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

- Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78», МБОУ «СОШ № 78»

- Юридический адрес организации (учреждения) 636013 Томская обл., г. Северск, ул. Чапаева, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-нет

2.6  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек ______________________________________________________________

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) __________________

2.8. Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

/

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 32, № 401

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	-нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м;

- время движения (пешком) 1мин;

- наличие	выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

- перекрестки:	нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

- информация	на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

- перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестница перед калитками) их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

З.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 1 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 2 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 3 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 4 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 5 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 5,12,13 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 6,11,14 |
| 3 | Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 8,9,10,11,13,14,15,16 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 20-24,34-39 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 26-33,43 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 1-5 |

**  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

- ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

- Управленческое решение (проект)

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п.п. | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с TCP |
| 8. | Все зоны и участки | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015-2016 г.

в рамках исполнения государственная программа «Доступная среда 2014-2016 г.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступна. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступна

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.	согласование	на Межведомственной комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры ЗАТО Северск

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.	согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) УО Администрации ЗАТО Северск. КУМИ.

4.4.3.	техническая	экспертиза; разработка проектно-сметной документации да;

4.4.4.	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) КУМИ

4.4.5.	согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6.	другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – нет.

- Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к объекту	на	л.

- Входа (входов) в здание	на	л.

- Путей движения в здании	на	л.

- Зоны целевого назначения объекта	на	л.

- Санитарно-гигиенических помещений	на	л.

- Системы информации (и связи) на объекте	на	л.

Результаты фото фиксации на объекте	 на 10	л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ	 на 6	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Подписи членов комиссии:

Руководитель рабочей группы Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры

(Должность, Ф.И.О.)

образования   Пукалов А.В.

- ________________

(Подпись)

Члены рабочей группы:

директор МБОУ «СОШ № 78»       О.В. Королева __________________    ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                             (Подпись)

Куратор из МКУ ЗАТО Северск «Технический центр»  Карпенко М.И ___________________

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Председатель Городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов г. Северска Томской области Радкевич Г.К.                                                       __________________

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано «	»		20	г. (протокол №_________) Комиссией (название). Межведомственная комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры ЗАТО Северск.

Приложение №1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения замечания |  | Работы но адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1-5 | нет информационных устройств | все | выполнить в соответствии СПЗ 5- 101-2001 | текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 5,12, 13 | нет информационных устройств | все | выполнить в соответствии СПЗ 5- 101-2001 | текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 6 | нет пандуса и поручней | все | выполнить в соответствии СПЗ 5- 101-2001 | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет информационных устройств, нет пандуса и поручней | все | выполнить в соответствии СПЗ 5- 101-2001 | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| территория, прилегающая к зданию (участок) | ду |  | 1-6,12,13 | текущий ремонт |

Приложение №2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы но адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 6 | нет поручней пандуса | все | оборудовать поручнями и пандусом | теку щий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6,11, 14 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  | 6,11, 14 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть |  | 7,10, 15 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| входы в здание | не соответствует СП 35-101-2001 |  | 6,7,10,11, 14,15 | текущий ремонт |

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8,9 | не соответствует СП 35- 101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101- 2001 | теку щий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 10,20, 25,29, 30,40, 44 | не соответствует СП 35- 101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101- 2001 | теку щий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт Пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 6,7,17, 19,20- 25,31, 37,38, 41 | не соответствует СП 35- 101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101- 2001 | теку щий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10-16 | не соответствует СП 35- 101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101- 2001 | теку щий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствует СП 35- 101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101- 2001 | теку щий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 6-25, 29-31,37,38,41,44 | текущий ремонт |

- указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:____________________________________________________________

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - места приложения труда

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  | 20-24, 37-39 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35-101-2001 | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| зоны целевого назначения здания - места приложения труда | ДУ |  | 20-24, 37-39 | текущий ремонт |

- указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-ЩК, О, С, Г, У), доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт {текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение №4/1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

4.1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - зона обслуживания инвалида

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы но адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 20-24,34- 39 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 4.2 | Зональная форма обслуживания | есть |  | 17,18,40- 42,44 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 20-24,34- 39,17,18,40-42,44 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности8 (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)9 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| зоны целевого назначения здания | ДУ |  | 20-24,34- 39,17,18, 40-42,44 | текущий ремонт |

8 указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-ЩК, О, С, Г, У), доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

9 указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт {текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы но адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 26-33 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | 32,43 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 43 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 26-33, 43 | не соответствует СП 35-101-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| санитарно-гигиенические помещения | ду |  | 26-33,43 | текущий ремонт |

Комментарий к заключению:

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «	»	20	г.

I. Результаты обследования:

6. Система информации на объекте МБОУ

МБОУ «СОШ № 78» г. Северск ул. Чапаева, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы но адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не соответствует СП 35401-2001 | все | выполнить в соответствии с СП 35- 101-2001 | теку щий ремонт |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| система информации на объекте | не соответствует |  |  | текущий ремонт |

- указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-ЩК, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно	**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:___________________________________________________

указывается: дп-в - доступно полностью всем; Д11-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-ЩК, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, требуется ремонт

указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью * избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У), доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	'